Naročnik:

|  |
| --- |
| KRAJEVNA SKUPNOST PEKRE |
| Bezjakova 4 |
| 2341 Limbuš |

Izvajalec:

POPIS DEL\_ :

**UREDITEV AVLE V KS PEKRE 2025**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Količina | Merska  enota | EUR brez  DDV | EUR  brez  DDV |
| 1. | Zaščita stavbnega pohištva in grobo čiščenje po končanih delih. | 1 | kom. | 0,00 € | 0,00 € |
| 2. | Ročni štemanje obstoječega tlaka do deb.10 cm, ročni iznos in odvoz na trajnoi deponijo | 57,12 | m2 | 0,00 € | 0,00 € |
| 3. | Ročni izkop( poglobitev ) za izdelavo minimalnega nasutja in podbetona d: 10cm, ročni iznos, nalaganje in odvoz na trajno deponijo. ( obračun po dejanskem stanju ) | 10 | m3 | 0,00 € | 0,00 € |
| 4. | Dobava gramoza in izdelava nasutja z utrjevanjem . D:10 cm | 5 | m3 | 0,00 € | 0,00 € |
| 5. | Dobava in ročna vgraditev podbetonad:10 cm z izdelavo hidroizolacije. | 57,12 | m2 | 0,00 € | 0,00 € |
| 6. | Izdelava hidroizolavije z varjenimi trakovi FRAGMAT IZOTEM V3 in zavihki ob robovih s predhodnjim hladnim premazom ibitol. | 64,30 | m2 | 0,00 € | 0,00 € |
| 7. | Doblava toplotne izolacije XPS 5 c. | 57,12 | m2 | 0,00 € | 0,00 € |
| 8. | Dobava in izdelava mikroarmiranga estrih z robnimi trakovi . De.5 cm | 57,12 | m2 | 0,00 € | 0,00 € |
| 9. | Odstranitev obstoječe keramike v predprostoru in pri zadnjem vhodu, nalaganje in odvoz. | 1 | kpl | 0,00 € | 0,00 € |
| 10. | Bandažiranje raznih raspok z predhodnjim struganjem. | 39,45 | m | 0,00 € | 0,00 € |
| 11. | 2X oplesk sten in stropov z Jupol Classic belo barvo s predhodnjo pripravo podlage. | 339,46 | m2 | 0,00 € | 0,00 € |
| 12. | 2X oplesk sten z barvo silikat Murexin 500 v odtenku z predhodnjo pripravo podlage. | 39,82 | m2 | 0,00 € | 0,00 € |
| 13. | Demontaža in ponovna montaža radiatorjev za čas izvedbe del in zračenje. | 4 | kom. | 0,00 € | 0,00 € |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV:* |  |  | 0,00 € |

*22% DDV:* 0,00 €

***SKUPAJ VREDNOST Z DDV:* 0,00 €**