Naročnik:

KRAJEVNA SKUPNOST PEKRE

Bezjakova 4

2341 Limbuš

Izvajalec:

POPIS DEL

PONUDBA ŠT.:

ADAPTACIJA SANITARIJ V KS PEKRE 2025

|  |  | Količina | Merska enota | EUR brez DDV/enoto | EUR brez DDV/skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dobava in vgradnja podometnega splakovalnika Gaberit Doufix Sigma 12cm na obstoječo CU inštalacijo in PVC odtočni sistem | 3 | kpl | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Priprava inštalacije za bojler DN15mm z elektro napeljavo 2x2, 5mm2 | 1 | kpl | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Obdelava podometnega splakovalnika s profil knauf, pritrditev MDF in knauf vlago odporne plošče, bandažiranje stikov | 3 | kpl | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dobava in vgradnja podometnega prezračevalnega ventila HL905 | 2 | kpl | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Dobava in vgradnja senzorja za pisoar Elmar ES 1016/B in predelava odtočne inštalacije | 3 | kpl | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Elektro napeljava za senzor pisoarja | 3 | kpl | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Dobava in montaža stenskega radiatorja DL 900X500 s termostatskim ventilom-prestavitev cevi v steno v dolžini 4m | 1 | kpl | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Dobava in montaža bojlerja Gorenje FTG 80 s pritrdilnim materialom, varnostnim ventilom, veznimi cevmi in ekspanzijsko posodo | 1 | kpl | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Dobava in montaža viseče wc školjke Roca Gap s softclose desko | 3 | kpl | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Dobava in montaža pisoarja Jika Golem s sifonom, priklop aktivne tipke | 3 | kpl | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 11. | Dobava in montaža umivalnika Jika Cobito 60 z Armaturo Hansgrohe, kovinskim sifonom, pritrdilnim materialom in gumi manšeto | 2 | kpl | 0,00 | 0,00 |
|  | SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV: |  |  |  | 0,00 € |

22% DDV:	0,00 €

SKUPAJ VREDNOST Z DDV:	0,00 €