## Rekapitulacija
Sanacija sanitarnih prostorov in garderob v 2. nadastropju Dvorane Tabor
SKUPNA REKAPITULACIJA
I. Garderobe ob dvorani za namizni tenis | 0
II. Tuš prostori ob dvorani za namizni tenis in sanitarje ob dvorani za namizni tenis | 0
III. TUŠ PROSTORI 2 prostora | 0
nepredvidena dela 5 % | 0
SKUPAJ | 0
SKUPAJ VSA DELA brez DDV: | 0
POPUST:
SKUPAJ VSA DELA S POPUSTOM | 0
DDV 22% | 0
SKUPAJ z DDV | 0
Datum ponudbe: Žig: | Podpis ponudnika:

## Splošne opombe
PONUDNIK MORA PREVERITI VSE FORMULE V CELICAH IN REKAPITULACIJAH, POSAMEZNIH POSTAVK, TEGA DOKUMENTA V CELOTI! PRAV TAKO JE POTREBNO PREVERITI POSAMEZNE CELICE, DA PRIKAZUJEJO CELOTNI TEKST!
OPOMBA
Enotna cena mora vsebovati:
>vsa potrebna pripravljalna dela
>vsa potrebna merjenja
>vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
>skladiščenje materiala na gradbišču
>vse potrebno delo do končnega izdelka
>vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, delovni odri…
>usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
>plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
>preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti
>popravilo eventualne škode povzročene na obstoječih objektih
>čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo
>evidentiranje, zaščita in prestavitev komunalnih vodov
SPLOŠNA DOLOČILA
OPOMBA: Izvajalec mora pri ponudbi upoštevati ter pri izvedbi zagotavljati:
► | vsa potrebna pripravljalna dela za gradbena dela
► | vsa potrebna merjenja
► | vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
► | skladiščenje materiala na gradbišču
► | vso potrebno delo za dokončanje izdelka
► | vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri ...
► | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom preizkušnje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti
► | čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo
► | plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
► | ozemljitev vseh ALU in jeklenih elementov
► | pri sistemih avtomatike mora zagotavljati kompletni elektro-instalacijski sistem za končno delovanje proizvodov.
► | nadzor in koordinacijo izvedbe vseh elektro napeljav, ki so predmet končne instalacije proizvoda
► | Delovne odre višine do 2 m je potrebno zajeti v cenah posameznih postavk in se ne obračunavajo posebej!
► | Vsa delovne stroje za dvigovanje bremen in delovne košare za dostope do delovišč je potrebno zajeti v cenah posameznih postavk in se ne obračunavajo posebej!
OPOZORILO!
IZVAJALEC MORA PRED PRIČETKOM DEL OBVEZNO PREVERITI VSE MERE NA OBJEKTU!
IZVAJALEC MORA SKLADNO Z GRADBENIM ZAKONOM (GZ) TER ZAKONOM O GRADBENIH PROIZVODIH VGRAJEVATI USTREZNE GRADBENE PROIZVODE Z VNAPREJ IZDELANIMI DELAVNIŠKIMI NAČRTI, KI MORAJO BITI POTRJENI S STRANI NADZORA.
PRED ZAČETKOM IZVAJANJA DEL TER VGRAJEVANJA PROIZVODOV MORA IZVAJALEC OBVEZNO PRIDOBITI PISNO POTRDITEV, DELAVNIŠKIH NAČRTOV, SKIC IN DETAJLOV S STRANI VODJE NADZORA.
Izvajalec je dolžan zagotoviti in v tem popisu zajeti, vse potrebne preizkuse, meritve, pridobitve certifikatov, navodila in ostalo dokumentacijo potrebno za nemoteno obratovanje naprav in delovanje objekta! Izvajalec mora pripraviti vso potrebno dokumentacijo za uspešno izvedbo kvalitetnega pregleda in uspešno predajo objekta!

## Garderobe ob dvorani za namizni
I. Garderobe ob dvorani za namizni tenis
Zap.št | Postavka | EM | Št. Kos | Cena brez DDV/EM (€) | Cena brez DDV (€)
1 | Demontaža obstoječega spuščenega lamelnega stropa in odvoz na trajno deponijo. | m² | 27 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja spuščenega rastrskega stropa KCS SAHARA 600x600, konstrukcije KCS Prelude T24. Strop se vesi na jeklena obešala. | m² | 27 |  | 0
3 | Dvakratno kitanje, brušenje in barvanje stenskih površin, kjer se ne položi keramika z LATEX belo barvo, vključno vsa potrebna delain materiali | m² | 90.7 |  | 0
4 | Demontaža obstoječih luči in odvoz na trajno deponijo. | Kos | 6 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja novih luči za rastrski strop. Led paneli 600x600 4000K. | Kos | 6 |  | 0
6 | Elektro dela, ki zajemajo izvedbo priključkov za nove luči, menjava obstoječih vtičnic in stikal. | Kpl | 1 |  | 0
7 | Demontaža obstoječih prezračevalnih rešetk in izpustov in odvoz materiala na trajno deponijo. | Kos | 6 |  | 0
8 | Dobava in montaža novih PV ventilov v spuščeni rastrski strop in povezava ventilov s prezračevalnimi cevmi. | Kos | 6 |  | 0
9 | Dobava in montaža plavajoče vinilne obloge v cenovnem razredu 25€/m2 po izboru investitorja. | m² | 27 |  | 0
10 | Dobava in vgradnja zaključnih letvic bele barve višine 5cm. | m | 25 |  | 0
11 | Priprava vratnih odprtin na standardno odprtino z Mk steno v sestavi kovinska konstrukcija CW, UW in obojestransko dva sloja MK- plošče. Stiki so obdelani. | Kpl | 4 |  | 0
12 | Dobava in vgradnja novih notranjih vrat. Kovinski podboj bele barve, krilo bele barve, kljuka inox,. Dimenzije vrat 85x205x25. | Kos | 4 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0

## Tuš prostori ob dvorani za nami
II. Tuš prostori ob dvorani za namizni tenis
in sanitarje ob dvorani za namizni tenis
Zap.št | Postavka | EM | Št. Kos | Cena brez DDV/EM (€) | Cena brez DDV (€)
1 | Demontaža obstoječe kopalniške galentarije in kopalniške opreme, iznos in odvoz na trajno deponijo. | Kpl | 1 |  | 0
2 | Predelava vodovodne inštalacije za tuš, ki zajema: -Demontaža podometnega ventila 2 kom -Predelava vodovodne inštalacije za podometne armature 4kom -Predelava vodovodne inštalacije za podometno prho (zgornji izpust) 4kom -Inštalacijski material -Rušenje in odvoz materiala v trajno deponijo | Kpl | 1 |  | 0
3 | Demontaža obstoječih talnih sifonov in odvoz materiala na trajno deponijo. | Kos | 4 |  | 0
4 | Dobava in montaža novih HL talnih sifonov. (v tuših, v predprostoru, v sanitarijah) | Kos | 4 |  | 0
5 | Demontaža obstoječih prezračevalnih rešetk in izpustov in odvoz materiala na trajno deponijo. | Kos | 6 |  | 0
6 | Dobava in montaža novih PV ventilov v spuščeni rastrski strop in povezava ventilov s prezračevalnimi cevmi. | Kos | 6 |  | 0
7 | Praznenje sistema, demontaža obstoječih radiatorjev, predelava inštalacij, nova navezava inštalacij, izvedba avtomatičnega odzračevanja, inštalacijski material in rušitvena dela. | Kos | 2 |  | 0
8 | Predelava odtočne in vodovodne inštalacije za podometni kotliček kot naprimer GEBERIT in dobava in vgradnja podometnega kotlička kot naprimer GEBERIT. Tipka všteta v ceni. | Kos | 1 |  | 0
9 | Dobava materiala za fino montažo in izvedba fino montaže, ki zajema: -Dobava in montaža WC školjke kot naprimer Alpha Rimless viseča Ideal Standard 1 kom -Dobava in montaža WC pokrova kot naprimer Voxort Design 1 kom -Dobava in montaža umivalnika kot naprimer Alpha Ideal Standard 60x46 5 kom -Dobava in montaža sifona za umivalnik 5 kom -Dobava in montaža armature za umivalnik kot naprimer Voxort TEA 5 kom -Dobava in montaža armature za tuš z dvema izlivoma kot naprimer DAHLIA 2 5 kom -Dobava in montaža ogledala 600x400 5 kom -Dobava in montaža kotnih ventilov 5 kom | Kpl | 1 |  | 0
10 | Demontaža obstoječih keramičnih ploščic na podu, iznos in odvoz materiala na trajno deponijo. | m² | 19.7 |  | 0
11 | Demontaža obstoječih vrat in odvoz na trajno deponijo. | Kos | 3 |  | 0
12 | Demontaža obstoječega spuščenega lamelnega stropa in odvoz na trajno deponijo. | m² | 19.7 |  | 0
13 | Demontaža obstoječih luči in odvoz na trajno deponijo. | Kos | 6 |  | 0
14 | Izravnava stenskih površin z 1 slojem impregnirane MK-plošče deb. 12,5mm pritrjene direktno na obstoječo podlago. Lepljeno in diblano. | m² | 76.8 |  | 0
15 | Dobava in vgradnja MK- obloge, kjer se bodo premikale inštalacije. Obloga v sestavi: kovinska konstrukcija UD,CD in 2 sloja impregnirane MK- plošče. Stiki so obdelani. | m² | 13.5 |  | 0
16 | Dobava in vgradnja spuščenega rastrskega stropa KCS SAHARA 600x600, konstrukcije KCS Prelude T24. Strop se vesi na jeklena obešala. | m² | 19.7 |  | 0
17 | Priprava vratnih odprtin na standardno odprtino z Mk steno v sestavi kovinska konstrukcija CW, UW in obojestransko dva sloja MK- plošče. Stiki so obdelani. | Kpl | 3 |  | 0
18 | Dobava in izvedba izravnave tal pred polaganje keramike. Izravnava tal se izvede z keramičnim lepilom in armaturno mrežico. | m² | 19.7 |  | 0
19 | Dobava in izvedba HIDROSTOP elastic premaza v območju tušev. | m² | 17.5 |  | 0
20 | Dobava in polaganje talnih keramičnih ploščic. V ceno zajeto dobava in polaganje, silikoni, fugirna masa, Alu zaključne letvice. V ceni zajete keramične ploščice v cenovnem rangu do 25€/m2. | m² | 19.7 |  | 0
21 | Dobava in polaganje stenskih keramičnih ploščic. V ceno zajeto dobava in polaganje, silikoni, fugirna masa, Alu zaključne letvice. V ceni zajete keramične ploščice v cenovnem rangu do 25€/m2. Keramika se na stenah položi v območju tušev in v območju umivalnikov. | m² | 35.36 |  | 0
22 | Dvakratno kitanje, brušenje in barvanje stenskih površin, kjer se ne položi keramika z LATEX belo barvo. | m² | 52.5 |  | 0
23 | Elektro dela, ki zajemajo izvedbo priključkov za nove luči, menjava obstoječih vtičnic in stikal. | Kpl | 1 |  | 0
24 | Dobava in vgradnja novih luči za rastrski strop. Led paneli 600x600 4000K. | Kos | 6 |  | 0
25 | Dobava in vgradnja novih luči za območje tuša. Led panel IP 65 vlagoodporen. | Kos | 2 |  | 0
26 | Dobava in vgradnja novih notranjih vrat. Kovinski podboj bele barve, krilo bele barve, kljuka inox,. Dimenzije vrat 85x205x25. | Kos | 3 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0

## TUŠ PROSTORI 2 prost
III. TUŠ PROSTORI 2 prostora
Zap.št | Postavka | EM | Št. Kos | Cena brez DDV/EM (€) | Cena brez DDV (€)
1 | Demontaža obstoječe kopalniške galentarije in kopalniške opreme, iznos in odvoz na trajno deponijo. | Kpl | 2 |  | 0
2 | Predelava vodovodne inštalacije za tuš, ki zajema: -Predelava vodovodne inštalacije za podometne armature 4kom -Predelava vodovodne inštalacije za podometno prho (zgornji izpust) 4kom -Inštalacijski material -Rušenje in odvoz materiala | Kpl | 1 |  | 0
3 | Demontaža obstoječih talnih sifonov in odvoz materiala na trajno deponijo. | Kos | 4 |  | 0
4 | Dobava in montaža novih HL talnih sifonov. (v tuših, v predprostoru) | Kos | 4 |  | 0
5 | Demontaža obstoječih prezračevalnih rešetk in izpustov in odvoz materiala na trajno deponijo. | Kos | 4 |  | 0
6 | Dobava in montaža novih PV ventilov v spuščeni rastrski strop in povezava ventilov s prezračevalnimi cevmi. | Kos | 4 |  | 0
7 | Dobava materiala za fino montažo in izvedba fino montaže, ki zajema: -Dobava in montaža umivalnika Alpha Ideal Standard 60x46 2 kom -Dobava in montaža sifona za umivalnik 2 kom -Dobava in montaža armature za umivalnik Voxort TEA 2 kom -Dobava in montaža armature za tuš z dvema izlivoma DAHLIA 2 4 kom -Dobava in montaža ogledala 600x400 2 kom -Dobava in montaža kotnih ventilov 2 kom | Kpl | 1 |  | 0
8 | Demontaža obstoječih keramičnih ploščic na podu, iznos in odvoz materiala na trajno deponijo. | m² | 19.04 |  | 0
9 | Demontaža obstoječih vrat in odvoz na trajno deponijo. | Kos | 2 |  | 0
10 | Demontaža obstoječih luči in odvoz na trajno deponijo. | Kos | 4 |  | 0
11 | Izravnava stenskih površin z 1 slojem impregnirane MK-plošče deb. 12,5mm pritrjene direktno na obstoječo podlago. Lepljeno in diblano. | m² | 79.21 |  | 0
12 | Dobava in vgradnja MK- obloge, kjer se bodo premikale inštalacije. Obloga v sestavi: kovinska konstrukcija UD,CD in 2 sloja impregnirane MK- plošče. Stiki so obdelani. | m² | 10.88 |  | 0
13 | Dobava in vgradnja spuščenega rastrskega stropa KCS SAHARA 600x600, konstrukcije KCS Prelude T24. Strop se vesi na jeklena obešala. | m² | 19.04 |  | 0
14 | Predlava okovja za montažo novega vratnega krila, vključno okovje. Novi oplesk vratnega podboja in vgradnja novega stekla nadsvetlobe | Kpl | 2 |  | 0
15 | Dobava in izvedba izravnave tal pred polaganje keramike. Izravnava tal se izvede z keramičnim lepilom in armaturno mrežico. | m² | 19.04 |  | 0
16 | Dobava in izvedba HIDROSTOP elastic premaza v območju tušev. | m² | 30.3 |  | 0
17 | Dobava in polaganje talnih keramičnih ploščic. V ceno zajeto dobava in polaganje, silikoni, fugirna masa, Alu zaključne letvice. V ceni zajete keramične ploščice v cenovnem rangu do 25€/m2. | m² | 19.04 |  | 0
18 | Dobava in polaganje stenskih keramičnih ploščic. V ceno zajeto dobava in polaganje, silikoni, fugirna masa, Alu zaključne letvice. V ceni zajete keramične ploščice v cenovnem rangu do 25€/m2. Keramika se na stenah položi v območju tušev in v območju umivalnikov. | m² | 38.92 |  | 0
19 | Dvakratno kitanje, brušenje in barvanje stenskih površin, kjer se ne položi keramika z LATEX belo barvo. | m² | 47.52 |  | 0
20 | Elektro dela, ki zajemajo izvedbo priključkov za nove luči, menjava obstoječih vtičnic in stikal. | Kpl | 1 |  | 0
21 | Dobava in vgradnja novih luči za rastrski strop. Led paneli 600x600 4000K. | Kos | 4 |  | 0
22 | Dobava in vgradnja novih luči za območje tuša. Led panel IP 65 vlagoodporen. | Kos | 2 |  | 0
23 | Dobava in vgradnja novega vratnega krila. Krilo bele barve, kljuka inox,. Dimenzije vrat 85x205. | Kos | 2 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0