Naročnik:

KRAJEVNA SKUPNOST PEKRE

Bezjakova 4

2341 Limbuš

Ponudnik:

POPIS DEL_SPECIFIKACIJA NAROČILA

UREDITEV AVLE, ZIDOVI IN TLAK V KS PEKRE 2026

|  |  | Količina | Merska enota | EUR brez DDV | EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zaščita stavbnega poh. in grobo čiščenje po končanem delu | 1 | Kom. | 0,00 € | 0,00 € |
| 2. | Izvedba hidrosušilnega ometa in fino zaribano po navodilih proizvajalca Mureksin | 37,80 | m2 | 0,00 € | 0,00 € |
| 3. | 2x kitanje sten in stropov, ter strojno brušenje | 378,91 | m2 | 0,00 € | 0,00 € |
| 4. | Nanos domflok laka na zidove stopnišča in predvorja | 70,53 | m2 | 0,00 € | 0,00 € |
| 5. | Priprava podlage, brušenje, razmaščevanje in 2x oplesk. Vrata pogled proti vrtcu 2,9x2,65 | 2 | kom | 0,00 € | 0,00 € |
| 6. | Priprava podlage, brušenje, razmaščevanje in 2x oplesk. Vrata obojestransko stopnišče 90x200 | 2 | kom | 0,00 € | 0,00 € |
| 7. | Priprava podlage, brušenje, razmaščevanje in 2x oplesk. Vrata obojestransko stopnišče 150x200 | 1 | kom | 0,00 € | 0,00 € |
| 8. | Priprava podlage, brušenje, razmaščevanje in 2x oplesk. Vrata obojestransko 90x200 | 5 | kom | 0,00 € | 0,00 € |
| 9. | Priprava podlage, brušenje, razmaščevanje in 2x oplesk. Blagajniško okno in WC 90x100 | 2 | kom | 0,00 € | 0,00 € |
| 10. | Priprava podlage, brušenje, razmaščevanje in 2x oplesk. Stopnišče ograje | 8,7 | m | 0,00 € | 0,00 € |
| 11. | AVLA. Brezprašno brušenje estriha, porezovanje, čiščenje in odvoz odp. materiala na deponijo s plačilom takse | 57,12 | m2 | 0,00 € | 0,00 € |
| 12. | Izdelava epoksidnega prednamaza, lokalno kitanje podlaga in nanos končnega samorazlivnega sloja v sivi barvi RAL 7035 ali RAL 7037, izdelava vzorca vvidezu marmorja | 57,12 | m2 | 0,00 € | 0,00 € |
| 13. | Izdelava epoksidnih zaokrožnic, čiščenje, izdelava prednamaza in oblikovanje z epoksidno malto, ter izdelava končnega sloja | 40,20 | m | 0,00 € | 0,00 € |
| 14. | Zaščita epoksidne talne obloge z mat poliuretanskih premazov | 57,12 | m2 | 0,00 € | 0,00 € |
| 15. | Brezprašno brušenje in čiščenje obstoječega teraca, odvoz odpada na deponijo s plačilom takse | 24 | kom | 0,00 € | 0,00 € |
| 16. | Izdelava, nanos končnega epoksidnega premaza v dveh slojih v sivi barvi RAL 7035 ali RAL 7037 s protidrsnim posipom. V ceni so zajeta vsa dela, vkjučno z vso potrebno zaščite robov in detaljov, podest | 24 | kom | 0,00 € | 0,00 € |
| 17. | Brezprašno brušenje estriha, porezovanje čiščenje in odvoz odpadnega material na deponijo s plačilom takse | 15,70 | m2 | 0,00 € | 0,00 € |
| 18. | Izdelava epoksidnega premaza, lokalno kitenje podlage in nanos končnega samorazlivnega sloja v sivi barvi RAL 7035 alo RAL 7037 | 15,70 | m2 | 0,00 € | 0,00 € |
| 19. | Izdelava epoksidnih žaokrožnic, čiščenje, izdelava prednamaza in oblikovanje epoksidno malto, ter izdelava končnega sloja | 14,50 | m | 0,00 € | 0,00 € |
| 20. | Zaščita epoksidne talne obloge z mat poliuretanskim premazom | 26,50 | m2 | 0,00 € | 0,00 € |
| 21. | STOPNICE KS PEKRE. Sanacija okruškov | 1 | kpl | 0,00 € | 0,00 € |
| 22. | Brezprašno brušenje in čiščenje obstoječega taraca, odvoz odpada na deponijo s plačilom takse | 53 | kom | 0,00 € | 0,00 € |
| 23. | Izdelava, nanos končnega epoksidnega premaza v dveh slojih v sivi batvi RAL 7035 ali RAL 7037, s protidrsnim posipom. V ceni so zajeta vsa dela vključno z vso potrebno zaščite robov in detajlov. podesti | 53 | kom | 0,00 € | 0,00 € |
| 24. | TLAK V KLETI. Odstranitev talne keramike, brušenje in čiščenje podlage, odvoz na deponijo s plačilom takes do 5m2 | 1 | kpl | 0,00 € | 0,00 € |
| 25. | PODEST MANSARDA. Izdelava izravnalnega tlaka do nivoja stopnišča (10-15 mm) | 4,76 | m2 | 0,00 € | 0,00 € |
| 26. | Brezprašno brušenje estriha, porezovanje, čiščenje in odvoz odpadnega materiala na deponijo s plačilom takse | 28 | m2 | 0,00 € | 0,00 € |
| 27. | Izdelava epoksidnega prednamaza, lokalno kitanje podlage in nanos končnega samorazlivnega sloja v sivi barvi RAL 7035 ali RAL 7037 | 28 | m2 | 0,00 € | 0,00 € |
| 28. | Izdelava epoksidnih zaokrožnic, čiščenje, izdelava prednamaza in oblikovanje z epoksidno malto, ter izdelavo končnega sloja | 32 | m | 0,00 € | 0,00 € |
| 29. | Zaščita epoksidne talne obloge z mat poliuretanskim premazom | 58 | m | 0,00 € | 0,00 € |
| 30. | Zarez in izdelava dilatacije na stiku med stopnišči in podestom s trajnoelastičnom poliuretanskim kitom | 10 | m | 0,00 € | 0,00 € |

|  | SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV: |  |  | 0,00 € |
| --- | --- | --- | --- | --- |

22% DDV:	0,00 €

SKUPAJ VREDNOST Z DDV:	0,00 €